MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Troca de Forro

Local: UENP CCP – Unidade Centro

Endereço: Rua Portugal nº 340 Cornélio Procópio PR

O presente memorial descreve os principais serviços para reforma de forro, nas salas onde atualmente o forro é de madeira. Os ambientes que receberão reforma estão indicados no ANEXO 1. A área de forro de cada ambiente encontra-se discriminada na planilha, ANEXO 2.

Descrição dos Serviços.

1 – Remoção das luminárias. As luminárias, a cargo da UENP CCP, serão retiradas e armazenadas em locais apropriados para serem colocadas novamente após a troca do forro.

2 – Remoção do forro de madeira, sem reaproveitamento. Os forros, à medida que forem removidos, deverão ser armazenados no pátio externo próximo à quadra de esportes, próximo ao estacionamento dos barcos. No armazenamento, recomenda-se empilhar os materiais em ordem e operação *bota-fora* periódicas para não gerar acúmulo de materiais no pátio.

3 – Limpeza das tesouras de madeira. Nas tesouras, onde for visível o acúmulo de poeiras e outros detritos (teia de aranha, ninho de passarinho, entre outros) executar a limpeza com vassoura. Caso presencie foco de agentes predadores como cupim, comunicar o responsável da UENP para tomar ciencia.

A dedetização, se necessária, ficará a cargo da UENP-CCP.

5 – Fornecimento e instalação do forro em PVC, branco, réguas de 10cm, com respectivas armações metálicas de sustentação e acabamentos necessários.

Os forros deverão ser entregues perfeitamente fixadas, alinhadas e limpas e acompanhadas de **termo de garantia do produto e serviços executados,** previstos na legislação vigente.

6 – As instalações das luminárias ficam a cargo da UENP.

7– Limpeza geral, englobando forro instalado, respectivos ambientes e pátio de armazenamento de materiais retirados. Deverão ser retiradas também, as ferramentas e sobras de materiais.

Valor Máximo : R$ 45.633,60

Prazo de execução: 2 meses

UENP –CCP 28/04/2016