## ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.02%
|  |  | OBRA : REMANESCENTE DO CERCAMENTO DO CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | [7 empty] | BDI dif | 16.35%
|  |  | Local: Campus Cornélio Procópio | [7 empty] | Total s/BDI | 0
|  |  | Data do orçamento: junho de 2024 | [7 empty] | Total c/BDI | 0
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 05/24 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202405_Desonerado.xls
RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL FELIPE SCALA FRANCICA CREA SP 5069900657
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | PLACA DE OBRA | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M² | 4.5 | 250 | 0 | 250 | 1125 | 0 | 1125
1.1 | ALMOXARIFADO | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mes | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | CERCAMENTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | REMOÇÃO CERCA ANTIGA | COMP.03 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO E ARAME EM CERCA. | M | 493 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | REMOÇÃO CERCA ANTIGA | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | PINTURA MOURÃO EXISTENTE DE DIVISA - AMARELO | 88489 ADAPT | (ADAPTADO PARA APLICAÇÃO MECÂNICA) APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | PINTURA MOURÃO DE DIVISA - TEXTO "DIVISA UENP" | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 12.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | CERCA ALAMBRADO | COMP.02 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO BRAÇO CURVO (260+40), COM TELA 8X8CM DE ARAME GALVANIZADO 14BWG, COM ARAME FARPADO, E INCLUSIVE BALDRAME/MURETA EM CONCRETO. | m | 211 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | CERCA PALITO | COMP.05 | CERCA PALITO EM MOURÕES DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA, 10X10CM, INCLUSIVE BALDRAME/MURETA EM CONCRETO. | m | 282 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | BASE 40X40X20 LOCAIS DE ROCHA SUPERFICIAL | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | BASE 40X40X20 LOCAIS DE ROCHA SUPERFICIAL | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | LIMPEZA TERRENO E MOVIMENTO DE SOLO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 |  |  | TRECHO CALÇADA (01 A 07)
3.1.1 | CORTE/PODA PONTUAL ÁRVORES | 98530 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | CORTE/PODA PONTUAL ÁRVORES | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | ESCAVAR SOLO EXCEDENTE RUA NOVOS BLOCOS; SOLO PARA ATERRO | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 495 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | TRANSPORTE DO SOLO | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³ | 495 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | ATERRO E COMPACTAÇÃO SOLO PARA NIVELAMENTO CALÇADA E CERCA NA FACHADA | 93381 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | GRAMA PROTEÇÃO TALUDE FACHADA | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | RETIRADA DA VEGETAÇÃO E DESTINAÇÃO | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 31.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  |  | TRECHOS 21 E 22
3.2.1 | REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO NO TRECHO DO ALAMBRADO - FAIXA 1 M | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | M² | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | RETIRADA DA VEGETAÇÃO E DESTINAÇÃO | 100983 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 420 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 |  |  | INSTALAÇÃO DE POSTES
4.1.1 | POSTE | 5033 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | POSTE - INSTALAÇÃO | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | LUMINÁRIA | 101657 | [ADAP] LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | un | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | RELE | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | SUPORTE LUMINÁRIA | 101636 | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | CONDULETE | 95777 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | un | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | ÂNCORA | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | FUNDAÇÃO POSTE EM ROCHA | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | FUNDAÇÃO POSTE EM ROCHA | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.10 | FUNDAÇÃO POSTE EM ROCHA | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.11 | FUNDAÇÃO POSTE EM ROCHA | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
4.2.1 | CX PASSAGEM | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | un | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | ELÉTRICA | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | ELÉTRICA | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | ELÉTRICA | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1050 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | ELÉTRICA | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | ELÉTRICA DUTO ENTERRADO | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS | m | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7 | ELÉTRICA DUTO ENTERRADO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8 | ELÉTRICA DUTO ENTERRADO | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9 | ELÉTRICA | 13613/ORSE | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | PAVIMENTOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 |  |  | CALÇADAS
5.1.1 | CALÇADA - CONCRETO 5CM (INCLUSIVE RAMPAS) | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | CALÇADA - TRECHO ARMADO (ENTRADA PORTÃO) | 21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M² | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | PISO TÁTIL - CALÇADA NOVA + TRECHO EXSITENTE | 07324/ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 174.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 |  |  | DRENAGEM/PASSARELA
5.2.1 | CANALETA e=5cm | 94991 | PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | CINTA DE APOIO/BALDRAME | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 20CM | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | LAJE PASSARELA | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M² | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | REFAZER SARJETA TRECHO 02 A 05 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 |  |  | VIAS
5.3.1 | REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO - ÁREA DAS VIAS E ESTACIONAMENTO | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 7500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | BASE EM CASCALHO - 7CM | 96399 ADAPTADO | (ADAPTADO PARA CASCALHO) EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019( | m³ | 525 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | CARGA E TRANSPORTE DO CASCALHO | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 525 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.4 | CAMADA DE BRITA - 3CM | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.5 | CARGA E TRANSPORTE DA BRITA | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | RAMPA DE ACESSO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TERRENO
6.1 | LIMPEZA LOCAL | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 44 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | MOVIMENTO DE TERRA - CORTE E ATERRO | 96521 ADAP | ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | MOVIMENTO DE TERRA - CORTE E ATERRO | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRUTURA
6.4 | FUNDAÇÃO | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO ARRIMOS | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | FORMAS PILARES E VIGAS | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 14.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | CONCRETO PILARES E VIGAS | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 5.41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | AÇO ESTRIBO PILARES E VIGAS | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | AÇO VIGAS | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 175 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | AÇO PILARES | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GUARDA-CORPO
6.11 | ALVENARIAS | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 40.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.12 | CHAPISCO | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 80.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.13 | REBOCO | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 80.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.14 | FUNDO | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 80.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.15 | PINTURA | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 80.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PISO
6.16 | PISO CONCRETO 40m² | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.17 | TÁTIL | 07324/ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 6.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | PONTO DE ÔNIBUS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | LIMPEZA LOCAL | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | FUNDAÇÃO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | FUNDAÇÃO | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 0.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | FUNDAÇÃO | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | FUNDAÇÃO | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | ESTRUTURA METÁLICA PILARES TUBO 3" (E=2.65MM) ENGASTADOS | 100765 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 101 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | ESTRUTURA METÁLICA - TERÇAS 75X40X17X2.65MM | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 118.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | METALON CURVO (30X30 E=1.2MM) | 100764 ADAP | ADAPTADO - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P [ADAPTADO TUBO INDUSTRIAL QUADRADO - METALON] | KG | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | TELHAMENTO | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | FECHAMENTO LATERAL | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 25.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | PISO DE CONCRETO | 94991 | PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | PINTURA (FUNDO E ACABAMENTO) | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS | M² | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | BANCO DE CONCRETO | COMP.04 | BANCO EM CONCRETO COM TAMPO EM LAJE E BASE DE ALVENARIA A CADA 120CM. LARGURA 40 CM. INCLUSIVE PINTURA ESMALTE. | M | 4.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | VALA ILUM. | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 3.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | VALA ILUM. | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 3.75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.16 | ELETRODUTO ENTERRADO | 91840 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.17 | ELETRODUTO AÇO | 13613/ORSE | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.18 | CURVA E DEMAIS ACESSÓRIOS ELETRODUTO | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.19 | FIAÇÃO | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.20 | DISJUNTOR | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.21 | CAIXA ENTERRADA | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.22 | RELE | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.23 | LUMINÁRIA E LAMPADA LED TUBULAR | 97584 ADAP | ADAPTADO - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 22 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : REMANESCENTE DO CERCAMENTO DO CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
Local: Campus Cornélio Procópio
Data do orçamento: junho de 2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 05/24 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202405_Desonerado.xls
RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL FELIPE SCALA FRANCICA CREA SP 5069900657
COMPOSIÇÕES UENP - BASE SINAPI
02. ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO BRAÇO CURVO (260+40), COM TELA 8X8CM DE ARAME GALVANIZADO 14BWG, COM ARAME FARPADO, E INCLUSIVE BALDRAME/MURETA EM CONCRETO.
DESC. | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO BRAÇO CURVO (260+40), COM TELA 8X8CM DE ARAME GALVANIZADO 14BWG, COM ARAME FARPADO, E INCLUSIVE BALDRAME/MURETA EM CONCRETO. | [5 empty] | UN: M
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 36797 | MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UN | 0.3846 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
INSUMO | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.088 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
INSUMO | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
INSUMO | 10928 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | m² | 1.9231 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
INSUMO | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.0586 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
INSUMO | 340 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1229 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1229 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
03. REMOÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO E ARAME EM CERCA.
DESC. | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO E ARAME EM CERCA. | [5 empty] | UN: M
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
04. BANCO EM CONCRETO COM TAMPO EM LAJE E BASE DE ALVENARIA A CADA 120CM. LARGURA 40 CM. INCLUSIVE PINTURA ESMALTE.
DESC. | BANCO EM CONCRETO COM TAMPO EM LAJE E BASE DE ALVENARIA A CADA 120CM. LARGURA 40 CM. INCLUSIVE PINTURA ESMALTE. | [5 empty] | UN: M
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
COMPOSIÇÃO | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M² | 0.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017 | M² | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M³ | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS | M² | 1.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
05.CERCA PALITO EM MOURÕES DE CONCRETO BRAÇO CURVO (260+40), INCLUSIVE BALDRAME/MURETA EM CONCRETO.
DESC. | CERCA PALITO EM MOURÕES DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA, 10X10CM, INCLUSIVE BALDRAME/MURETA EM CONCRETO. | [5 empty] | UN: M
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 4102 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M | UN | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
INSUMO | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.088 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
INSUMO | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSIÇÃO | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 0.03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : REMANESCENTE DO CERCAMENTO DO CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
Local: Campus Cornélio Procópio
Data do orçamento: junho de 2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 05/24 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202405_Desonerado.xls
RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL FELIPE SCALA FRANCICA CREA SP 5069900657
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL | Valores | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 80% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 | 1
2 | CERCAMENTO | 0 | #DIV/0! | 50% | 0 | 50% | 0 | [6 empty] | 1
3 | LIMPEZA TERRENO E MOVIMENTO DE SOLO | 0 | #DIV/0! |  |  | 50% | 0 | 50% | 0 |  |  |  |  | 1
4 | ILUMINAÇÃO | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 70% | 0 | 30% | 0 |  |  | 1
5 | PAVIMENTOS | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 30% | 0 | 70% | 0 | 1
6 | RAMPA DE ACESSO | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 50% | 0 | 50% | 0 | 1
7 | PONTO DE ÔNIBUS | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 100% | 0 | 1
| TOTAL | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 0
| R$ parcial (valor período) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| %_parcial (período) |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| R$_ acumulado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| %_acumulado |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
NOTAS:
A. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11%
B. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO É DE 180 DIAS

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : REMANESCENTE DO CERCAMENTO DO CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
Local: Campus Cornélio Procópio
Data do orçamento: junho de 2024
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 05/24 - SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202405_Desonerado.xls
RESP. TÉCNICO: ENG. CIVIL FELIPE SCALA FRANCICA CREA SP 5069900657
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | - | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  | - | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  | - | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | - | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  | - | 7.44% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  | - | 10.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 2%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$) |  |  |  | -
PREÇO DE VENDA (R$) |  |  |  | - |  | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 26.02% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.