## ORÇAMENTO
_
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 20.57%
|  |  | SERVIÇO: INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR E ADEQUAÇÃO CABINE PRIMARIA | [7 empty] | BDI DIF | 16.35%
|  |  | Local: Hospital Veterinario - Campus Luiz Meneghel | [7 empty] | Total s/BDI | 0
|  |  | Data do orçamento: AGOSTO/2026 | [7 empty] | Total c/BDI | 0
SINAPI_Referência_2026_07
PREENCHER COM NOME DA EMPRESA
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | UNITÁRIO (SEM BDI) |  |  | TOTAL (Valores sem BDI) |  |  | VALOR TOTAL C/ BDI
[6 empty] | MATERIAL + EQ | MÃO DE OBRA | TOTAL | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 85 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SERVIÇO PRELIMINAR | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | MANUTENÇÃO DA CABINE PRIMARIA | Cotação 3 | REVISÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DA CABINE DE ENTRADA PRIMÁRIA: INSPEÇÃO E REAPERTO DE CONEXÕES, TESTES DE ISOLAMENTO E CONTINUIDADE, LIMPEZA TÉCNICA DE BARRAMENTOS, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTE DOS MECANISMOS DE MANOBRA DAS CHAVES SECCIONADORAS E DISJUNTORES DE MT, E CALIBRAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO. | H | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ADEQUAÇÃO REDE DE MEDIA TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | POSTE DUPLO T TIPO "B" 600KGF X 10,50M | 02942/ORSE | POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 11/600 - FORNECIMENTO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | ASSENTAMENTO POSTE 600KGF | 100608 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | CRUZETA RETA 250 KGF CONCRETO | 02864/ORSE | FORNECIMENTO DE CRUZETA DE CONCRETO TIPO "T" 1900MM | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | POSTE DUPLO T TIPO "B" 300KGF X 12.0M - COPEL | 03185/ORSE | POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/400 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | ESPAÇADOR LOSANGULAR C/ TRAVAS 15kV | COMP 4 | ESPAÇADOR LOSANGULAR 15KV | UN | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | CONECTOR DERIVAÇÃO P/ LINHA VIVA | 02885/ORSE | FORNECIMENTO DE GRAMPO DE LINHA VIVA 6 A 250 MCM, RAMAL 8 A 2/0 AWG | UN | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | INFRA ESTRUTURA CIVIL
4.1.1 | REMOÇÃO POSTE | 03242/ORSE | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T - REV. 01 | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | ESTRUTURA TRANSFORMADOR
4.2.1 | TRANSFORMADOR 150 KVA/13,2kV/220/127V - COPEL | 102106 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | PINO ISOLADOR PILAR AUTO TRAVANTE 3/4 | 101546 | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | SUPORTE | 102110 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | SISTEMA DE PROTEÇÃO EM MEDIA TENSÃO
4.3.1 | CHAVE FUSÍVEL 15KV - PADRÃO CPFL | COMP. 1 | FORNECIMENTO DE CHAVE FUSÍVEL 15KV - 100A, RUPTURA ASSIM. 10 KA | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | ELO FUSÍVEL 8k- PADRÃO CPFL | 03769/ORSE - adaptado | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELO FUSÍVEL TIPO 10K, COMP.= 500MM | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | SISTEMA DE ATERRAMENTO
4.4.1 | HASTE TERRA COBREADA 2,4M X 1/2" - COPEL | COMP. 2 | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COM 2,4M DE COMPRIMENTO DN=1/2" | UN | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | PARA RAIO POLIMERICO 15KV 10KA - COPEL | COMP.3 | FORNECIMENTO DE PÁRA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO 12KV, C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, RESIST. NÃO LINEAR | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | PINO ISOLADOR PILAR AUTO TRAVANTE 3/4 | 101546 | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.4 | MANILHA SAPATILHA EM FERRO FUNDIDO GALVANIZADO A FOGO | 04136/ORSE | MANILHA SAPATILHA PREFORMADA, FORNECIMENTO | UN | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.5 | CAIXA | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.6 | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV - PADRÃO CPFL | 03066/ORSE | FORNECIMENTO DE ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO 15 KV | UN | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | CABOS DE MÉDIA TENSÃO 15 KV E CABOS DE BAIXA TENSÃO DE POTÊNCIA
4.5.1 | CABO COBRE NÚ #50MM - PADRÃO CPFL | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | CABO FLEVÍVEL PVC 70º 1KV - 50MM | 101564 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | CABO FLEVÍVEL PVC 70º 1KV 95MM | 101567 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | CABO DE COBRE 16MM 15KV XLPE | 09006/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | CABO FLEXIVEL 1KV 120MM 90º | 101568 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | CABO XLPE | 09007/ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 35mm², 1kv / 90º C | M | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | DISJUNTOR GERAL DE PROTEÇÃO E CAIXA DE MEDIÇÃO
4.6.1 | BARRAMENTO TRIFASICO | 09477/ORSE | BARRAMENTO TRIFASICO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | QUADRO COMANDO 1200X800X250 mm. | 11376/ORSE adaptado | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, exclusive disjuntores | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | DISJUNTOR CX MOLDADA 3X400A | 101898 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | ELETRODUTO E MISC
4.7.1 | ELETRODUTO RÍGIDO PVC APARENTE 1" | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | ELETRODUTO RÍGIDO PVC APARENTE 1 1/4" | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.3 | ELETRODUTO PVC 2" | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.4 | ELETRODUTO PVC 3" | 93011 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.5 | LUVA PVC 1" | 91885 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.6 | LUVA PVC 2" | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.7 | LUVA PVC 3" | 93016 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.8 | CURVA PVC 90 2" | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.9 | CURVA PVC 90 3" | 93024 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.10 | ABRACADEIRA TIPO D 2" C/CHAVETA | 396 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.11 | ABRACADEIRA TIPO D 3" C/CHAVETA | 398 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.12 | FITA ISOLANTE COLORIDA 5MT (AM, BR, VM, AZ E VD) | 020111-I | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | un | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.13 | CABEÇOTE 4" - PADRÃO CPFL | 03998/ORSE | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO DE 4" - FORNECIMENTO | UN | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.14 | SPLIT-BOLT 35 MM | 04143/ORSE | CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE COBRE NU #35 MM2 - FORNECIMENTO | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.15 | CONECTOR SPLIT BOLT 150MM | 11858 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2 | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.16 | FITA AUTOFUSAO 10MT | 02643/ORSE | FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 19 MM X 10 M | un | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.17 | PORCA OLHAL - PADRÃO CPFL | 02934/ORSE | FORNECIMENTO DE PORCA OLHAL | UN | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.18 | CONECTOR TERMINAL 16MM COBRE | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | un | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.19 | CONECTOR TERMINAL BM 2AWG ALUMINIO | 03304/ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO | un | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.20 | TERM.A COMPRESSAO 120MM | 07930/ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 120 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.21 | TERM.DE COMPRESSAO 95MM | 07924/ORSE | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.22 | GRAMPO DE LINHA VIVA - GED 941 - PADRÃO CPFL | 02885/ORSE | FORNECIMENTO DE GRAMPO DE LINHA VIVA 6 A 250 MCM, RAMAL 8 A 2/0 AWG | UN | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.23 | ABRAÇADEIRA TIPO D C/ CHUNHA 1" | 04178/ORSE | ABRAÇADEIRA EM AÇO INOX, TIPO "D", 1", FORNECIMENTO | UN | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.24 | MANILHA SAPATILHA EM FERRO FUNDIDO GALVANIZADO A FOGO | 04136/ORSE | MANILHA SAPATILHA PREFORMADA, FORNECIMENTO | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.25 | CARTUCHO METALICO VM | 02969/ORSE | FORNECIMENTO DE CARTUCHO P/CONECTOR CUNHA SÉRIE VERMELHO | un | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.26 | CONECTOR CUNHA 2-6 AWG | 00658/ORSE | CONEC CUNHA P/C 6 C/2 AWG AL | un | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.27 | PLACA DE SINALIZACAO 15X20 PERIGO 220V | 12137 / ORSE adaptado | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FINALIZAÇÃO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | 02450/ORSE | LIMPEZA GERAL | M2 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | ENTULHO | 00026/ ORSE | COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO | M3 | 46.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | ENTULHO | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 46.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*ASSINAR A PROPOSTA

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO: INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR E ADEQUAÇÃO CABINE PRIMARIA
Local: Hospital Veterinario - Campus Luiz Meneghel
Data do orçamento: AGOSTO/2026
SINAPI_Referência_2026_07
PREENCHER COM NOME DA EMPRESA
COMPOSIÇÕES UENP - BASE SINAPI
1. CHAVE FUSÍVEL 15KV - PADRÃO CPFL
DESC. | ACCESS PONT WI-FI CORPORATIVO TRI-BAND SIMULTÂNEO COM INSTALAÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | UN
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 02858/ORSE | FORNECIMENTO DE CHAVE FUSÍVEL 15KV - 100A, RUPTURA ASSIM. 10 KA | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
2. HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COM 2,4M DE COMPRIMENTO DN=1/2"
DESC. | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COM 2,4M DE COMPRIMENTO DN=1/2" | [5 empty] | UNIDADE | UN
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | COTAÇÃO 01 | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COM 2,4M DE COMPRIMENTO DN=1/2" | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
3.FORNECIMENTO DE PÁRA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO 12KV, C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, RESIST. NÃO LINEAR
DESC. | FORNECIMENTO DE PÁRA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO 12KV, C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, RESIST. NÃO LINEAR | [5 empty] | UNIDADE | UN
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | 02930/ORSE | FORNECIMENTO DE PÁRA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO 12KV, C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, RESIST. NÃO LINEAR | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
4.ESPAÇADOR LOSANGULAR 15KV
DESC. | ESPAÇADOR LOSANGULAR POLIMÉRICO C/ GARRA 15KV 35-240MM2 | [5 empty] | UNIDADE | UN
| COD |  | UN | QTD | VALOR MAT+EQ | VALOR M.O | VALOR UN | VT MAT+EQ | VT M.O | VT
INSUMO | COTAÇÃO 11 | ESPAÇADOR LOSANGULAR POLIMÉRICO C/ GARRA 15KV 35-240MM2 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
*ASSINAR A PROPOSTA

## COTAÇÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO: INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR E ADEQUAÇÃO CABINE PRIMARIA
Local: Hospital Veterinario - Campus Luiz Meneghel
Data do orçamento: AGOSTO/2026
SINAPI_Referência_2026_07
PREENCHER COM NOME DA EMPRESA
COTAÇÕES EXTERNAS
COTAÇÃO 01
DESC. | HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COM 2,4M DE COMPRIMENTO DN=1/2" |  |  | UN: UNITÁRIO
| EMPRESA 01 | EMPRESA 02 | EMPRESA 03 | VALOR MÉDIO
NOME | ZAT FULL | IRMÃOS SOARES | MULTISEG | 38.8433
CPF/CNPJ | 84.987.999/0001-02 | 01.559.046/0001-08 | 10.498.304/0001-84
CONTATO | https://www.zzatfull.com.br/haste-aterramento-12-127mmx24m-padrao-copel?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&srsltid=AfmBOoorIsdMK4ZsRGCKX9sN-kl0fi5Oo8V9ApMA4fdDPIrKr9UAbsHwA6E | https://www.irmaossoares.com.br/haste-1-2-2-40m-de-aterramento-acobreada/p?idsku=225258&srsltid=AfmBOorVd76ZI8WYdB03G-wOWw7qOP7Wmt91lgBWVTVUzHbwOAm5mGNrU4c | https://www.multiseg.com.br/1306/haste-de-aterramento-cobre-1-2-x-24-metros?srsltid=AfmBOoqJFnYzCuQIoCILZI5Iz_uF3BRgaB-uZDOx1YNJ7lSqb4M96KA6ltY
DATA PROP. | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27
VALOR | 31.9 | 29.51 | 55.12
COTAÇÃO 2
DESC. | ESPAÇADOR LOSANGULAR POLIMÉRICO C/ GARRA 15KV 35-240MM2 |  |  | UN:PÇ 1MT
| EMPRESA 01 | EMPRESA 02 | EMPRESA 03 | VALOR MÉDIO
NOME | LOJA ELETRICA | PLENOBRAS | JUDYCABOS | 38.43
CPF/CNPJ | 17.155.342/0011-55 | 72.313.828/0001-00 | 74.003.740/0003-80
CONTATO | https://www.lojaeletrica.com.br/espacador-losangular-auto-travante-50-150mm-15kv.html?mp_feed=MTozOkNPVmxWWTBFU0J4akI3ZW42VUd2ek1pM2wzMUlEdGpFWXBQSXZLTT0=&srsltid=AfmBOopJsNRCSbOP_76ywvFE8BdNhVqeKu5esBnI4Ekau1Gy2vCRIjY5KA0 | https://www.plenobras.com.br/646a5aa0d496504d21df6d5a/espacador-losangular-polimerico-15-kv-para-cabo-coberto-sem-anel-(an-01)-rede-compacta-diametro:-1200a-3200-mm?srsltid=AfmBOorpinunM3dBe5eU1m4l47zqGm8KXVbAwAENnyQ2fUnQ32fTfB6BN7w | https://judycabos.com.br/produto/espacador-losangular-polimerico-c-garra-15kv-rpc/
DATA PROP. | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 2026-08-27
VALOR | 36.65 | 39.64 | 39
COTAÇÃO 3
DESC. | MANUTENÇÃO NA CABINE PRIMARIA |  |  | UN:PÇ 1MT
| EMPRESA 01 | EMPRESA 02 | EMPRESA 03 | VALOR MÉDIO
NOME | ELETROTRAFO | Banco de preço |  | 36827.155
CPF/CNPJ | 17.155.342/0011-55
CONTATO | https://drive.google.com/file/d/1sBxsSy1NXRypX95Q_VJg3rXmNwHudAcp/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1GRUtgvKa-iex4WcU66TByEQPrnsOXat2/view?usp=drive_link
DATA PROP. | 2026-08-27 | 2026-07-01
VALOR | 24970 | 48684.31
*ASSINAR A PROPOSTA

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO: INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR E ADEQUAÇÃO CABINE PRIMARIA
Local: Hospital Veterinario - Campus Luiz Meneghel
Data do orçamento: AGOSTO/2026
SINAPI_Referência_2026_07
PREENCHER COM NOME DA EMPRESA
|  |  |  | 1 | 30 | 2 | 60 | 3 | 90
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
| SERVIÇO/LOCAL | Valores | % | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO | 0 | #DIV/0! | 33% | 0 | 33% | 0 | 34% | 0 | 100%
2 | SERVIÇO PRELIMINAR | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  |  |  |  | 100%
3 | ADEQUAÇÃO REDE DE MEDIA TENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO | 0 | #DIV/0! |  |  | 100% | 0 |  |  | 100%
4 | INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR | 0 | #DIV/0! |  |  | 10% | 0 | 90% | 0 | 100%
5 | FINALIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 0 | 100%
| TOTAL | 0 | #DIV/0!
| R$ parcial (valor período) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| %_parcial (período) |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| R$_ acumulado |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| %_acumulado |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
NOTAS:
A. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11%
B. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO É DE 90 DIAS
*ASSINAR A PROPOSTA

## BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
SERVIÇO: INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR E ADEQUAÇÃO CABINE PRIMARIA
Local: Hospital Veterinario - Campus Luiz Meneghel
Data do orçamento: AGOSTO/2026
SINAPI_Referência_2026_07
PREENCHER COM NOME DA EMPRESA
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | - | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  | - | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  | - | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | - | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  | - | 6.8% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  | - | 6.65% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 3%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 0%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 20.57% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 1.5% |  | OK | 1.5% | 3.45% | 4.49%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.3% |  | OK | 0.3% | 0.48% | 0.82%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.56% |  | OK | 0.56% | 0.85% | 0.89%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.85% |  | OK | 0.85% | 0.85% | 1.11%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 3.52% |  | OK | 3.5% | 5.11% | 6.22%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 8.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 0%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 16.35% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | G: TAXA DE GARANTIAS
Sem CPRB | 11.1% | 14.02% | 16.8% |  |  | R: TAXA DE RISCOS
Com CPRB | 16.34% | 19.39% | 22.3% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)
OBS: Para o BDI reduzido, considerou-se nulo o ISS e uma parcela reduzida para administração central e lucro para remunerar os custos inerentes às aquisições e armazenamento por parte da empresa contratada, por isso o valor da taxa de BDI é menor do que a que foi adotada para o restante do orçamento da obra.
*ASSINAR A PROPOSTA