## ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
|  |  | CNPJ: 08.885.100/0001-54 | [7 empty] | BDI | 26.02%
OBRA: ADEQUAÇÕES DO NEAT
|  |  | Local: Campus Luiz Meneghel | [7 empty] | Total | 13122.66
|  |  | Data do orçamento: JUNHO/2021 | [7 empty] | Total c/BDI | 16537.1761
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202105_Desonerado.xls - DATA DE EMISSÃO:12/06/2021
ENG. CIVIL FELIPE SCALA FRÂNCICA CREA SP 5069900657
ITEM | RESUMO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QTD | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL MATERIAL | TOTAL MÃO DE OBRA | TOTAL | TOTAL C/ BDI
2 |  |  | INST. ELÉTRICAS | [5 empty] | 10979.81 | 2142.85 | 13122.66 | 16537.1761 | 16537.1761
2.3 | ELETRODUTOS | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 20 | 6.5 | 3.73 | 10.23 | 130 | 74.6 | 204.6 | 257.8369
2.4 | ELETRODUTOS | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12 | 9.14 | 4.43 | 13.57 | 109.68 | 53.16 | 162.84 | 205.211
2.5 | ELETRODUTOS | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 30 | 11.65 | 5.25 | 16.9 | 349.5 | 157.5 | 507 | 638.9214
2.7 | ELETRODUTOS | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 20 | 26.59 | 4.51 | 31.1 | 531.8 | 90.2 | 622 | 783.8444
2.3 | ACESSÓRIOS | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 6 | 2.42 | 3.19 | 5.61 | 14.52 | 19.14 | 33.66 | 42.4183
2.4 | ACESSÓRIOS | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 5 | 3.28 | 4.13 | 7.41 | 16.4 | 20.65 | 37.05 | 46.6904
2.5 | ACESSÓRIOS | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 8 | 4.67 | 5.21 | 9.88 | 37.36 | 41.68 | 79.04 | 99.6062
2.7 | ACESSÓRIOS | 93015 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 8 | 15.31 | 9.08 | 24.39 | 122.48 | 72.64 | 195.12 | 245.8902
2.3 | ACESSÓRIOS | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 2 | 4.64 | 4.75 | 9.39 | 9.28 | 9.5 | 18.78 | 23.6666
2.4 | ACESSÓRIOS | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 2 | 6.69 | 6.16 | 12.85 | 13.38 | 12.32 | 25.7 | 32.3871
2.5 | ACESSÓRIOS | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 4 | 7.88 | 7.78 | 15.66 | 31.52 | 31.12 | 62.64 | 78.9389
2.7 | ACESSÓRIOS | 93022 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 5 | 29.61 | 13.65 | 43.26 | 148.05 | 68.25 | 216.3 | 272.5813
2.3 | FIXAÇÃO TUBULAÇÃO PVC APARENTE | 91175 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | m | 80 | 2.27 | 2.06 | 4.33 | 181.6 | 164.8 | 346.4 | 436.5333
2.4 | CAIXA PASSAGEM MET 15x15 | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | un | 8 | 33.35 | 10.19 | 43.54 | 266.8 | 81.52 | 348.32 | 438.9529
2.5 | FIAÇÃO 2,5mm² | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 90 | 4.19 | 0.87 | 5.06 | 377.1 | 78.3 | 455.4 | 573.8951
2.7 | FIAÇÃO 4 mm² | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 120 | 5.96 | 1.17 | 7.13 | 715.2 | 140.4 | 855.6 | 1078.2271
2.3 | FIAÇÃO 10 mm² | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 206 | 12.9 | 2.25 | 15.15 | 2657.4 | 463.5 | 3120.9 | 3932.9582
2.4 | FIAÇÃO 25 mm² | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 20 | 24.63 | 1.85 | 26.48 | 492.6 | 37 | 529.6 | 667.4019
2.5 | FIAÇÃO 50 mm² | 92988 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 55 | 47.9 | 2.54 | 50.44 | 2634.5 | 139.7 | 2774.2 | 3496.0468
2.7 | TOMADA - SOBREPOR CAIXA - TERMINAL DE ESPERA PARA A INSTALAÇÃO DO AR | 95780 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P - (INCLUSIVE TAMPA CEGA) | un | 7 | 18.04 | 10.53 | 28.57 | 126.28 | 73.71 | 199.99 | 252.0274
2.3 | DISJUNTOR 2X16A | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 3 | 52.91 | 2.78 | 55.69 | 158.73 | 8.34 | 167.07 | 210.5416
2.4 | DISJUNTOR 2X20A | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 53.9 | 3.89 | 57.79 | 107.8 | 7.78 | 115.58 | 145.6539
2.5 | DISJUNTOR 3X30A | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 68.71 | 8.05 | 76.76 | 137.42 | 16.1 | 153.52 | 193.4659
2.7 | DISJUNTOR 3X90A | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 123.53 | 23.06 | 146.59 | 247.06 | 46.12 | 293.18 | 369.4654
2.3 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - QD01 | 101875 ADAP | ADAP - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 [ADAPTAÇÃO - DE SOBREPOR] | un | 1 | 476.26 | 15.74 | 492 | 476.26 | 15.74 | 492 | 620.0184
2.4 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO - QD02 | 101879 ADAP | ADAP - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 [ADAPTAÇÃO - DE SOBREPOR] | un | 1 | 698.39 | 17.68 | 716.07 | 698.39 | 17.68 | 716.07 | 902.3914
2.5 | FUROS E ACABAMENTOS | 90436 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 10 | 3 | 9.41 | 12.41 | 30 | 94.1 | 124.1 | 156.3908
2.7 | FUROS E ACABAMENTOS | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 10 | 7.19 | 6.7 | 13.89 | 71.9 | 67 | 138.9 | 175.0418
2.3 | FUROS E ACABAMENTOS | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 10 | 8.68 | 4.03 | 12.71 | 86.8 | 40.3 | 127.1 | 160.1714

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: ADEQUAÇÕES DO NEAT
Local: Campus Luiz Meneghel
Data do orçamento: JUNHO/2021
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202105_Desonerado.xls - DATA DE EMISSÃO:12/06/2021
ENG. CIVIL FELIPE SCALA FRÂNCICA CREA SP 5069900657
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO
SERVIÇOS A EXECUTAR
| SERVIÇOS | TOTAIS |  | 1º mês |  | 2º mês
|  | VALOR | % | % | valor | % | valor
2 | INST. ELÉTRICAS | 16537.1761 | 100% | 50% | 8268.5881 | 50% | 8268.5881
| TOTAL | 16537.1761
| PARCIAIS |  |  | 50% | 8268.5881 | 50% | 8268.5881
| ACUMULADOS |  |  | 50% | 8268.5881 | 100% | 16537.1761
| Prazo máximo de execução: | 02 | MESES
Nota: A empresa construtora deverá apresentar cronograma prórpio, respeitando o prazo máximo de execução. O cronograma contempla todo o processo da obra, desde a compra de insumos até sua instalção completa

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: ADEQUAÇÕES DO NEAT
Local: Campus Luiz Meneghel
Data do orçamento: JUNHO/2021
ENG. CIVIL FELIPE SCALA FRÂNCICA CREA SP 5069900657
COMPOSIÇÃO DO BDI
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | VALOR | TAXA (%) | OBSERVAÇÃO | SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL | PARCELAS DO BDI (%)
[8 empty] | 1 QUARTIL | MÉDIO | 3 QUARTIL
1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3% |  | OK | 3% | 4% | 5.5%
2 | SG – SEGUROS + GARANTIA |  |  |  | 0.8% |  | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
3 | R – RISCOS |  |  |  | 0.97% |  | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 0.59% |  | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
5 | L – LUCRO BRUTO |  |  |  | 6.24% |  | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
6 | I – IMPOSTOS |  |  |  | 11.15% | FÓRMULA DO BDI DE ACORDO COM ACÓRDÃO 2.369/2011-TCU- PLENÁRIO
2020-01-06 | PIS |  |  |  | 0.65%
2020-02-06 | COFINS |  |  |  | 3%
2020-03-06 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) |  |  |  | 3%
2020-04-06 | CONTRIB. PREVIDÊNCIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB |  |  |  | 4.5%
TOTAL DO BDI (R$)
PREÇO DE VENDA (R$) | [5 empty] | ONDE:
BDI (%) |  |  |  |  | 26.02% | AC : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
S: TAXA DE SEGURO
G: TAXA DE GARANTIAS
Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário | [5 empty] | R: TAXA DE RISCOS
Sem CPRB | 20.34% | 22.12% | 25% |  |  | DF: TAXA DE DESPESAS
Com CPRB | 26.01% | 27.87% | 30.89% |  |  | L: TAXA DE LUCRO
I: TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS, ISS, CPRB)