MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Divisória em DRY-WALL

Local: Biblioteca – CCHE [acervo]

UENP – CJ –Jacarezinho

Descrição da obra

O presente memorial se refere ao fornecimento e montagem de divisórias na biblioteca do CCHE, com objetivo de criar ambiente próprio para o *acervo*.

Estão previstas duas divisórias, sendo:

1 – Divisória 1: Divisória *dry-wall* e=7cm, sem miolo antiacústico, dimensão (6,25x2,55)m [comprimento x altura], cotendo uma porta de 80x210cm, de madeira e duas janelas de 100x100cm, vidro fixo, incolor, 6mm, com acabamento em moldura de alumínio.

2 – Divisória 2: Divisória *dry-wall* e=7cm, sem miolo antiacústico, dimensão (4,0x2,55)m [comprimento x altura], cotendo uma porta de 80x210cm, de madeira e uma janela de 100x100cm, vidro fixo, incolor, 6mm, com acabamento em moldura de alumínio.

3 – Pinturas:

3.1 – Parede *dry-wall* : pintura em Látex PVA, cor branco neve semi brilho, em no mínimo duas demãos;

3,2 – Portas e rodapés de madeira: pintura em Verniz brilhante, em no mínimo duas demãos.

Valor: R$ 10.000,00

Prazo de execução: 15 dias

Anexos: Folhas *F1,F2 e F3* e Planilha em *Excel*.

Data: 20/04/2016

UENP – Obras e Manutenção

UENP – Universidade Estadual do Norte do Paraná

Divisão de Obras e Manutenção

Data: 18 de Abril de 2016.